## DPGF
Construction d'un gite pour autistes
03 370 chazemais
D P G F
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
LOT N° 10
ELECTRICITE GENERALE
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Article | Désignation des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Prix total
3 | COURANTS FORTS
3.0 | ALIMENTATION PROVISOIRE
| Câblage | ML | 20 |  | 0
| Coffret corps de métier | U | 1 |  | 0
| Dépose en fin de chantier | ENS | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.1 | COFFRET DE BRANCHEMENT
| Coffret de branchement | U | 1 | P.M.
| Disjoncteur de branchement 4x30/60A | U | 1 | P.M.
| Sous total |  |  |  | 0
CABLE DE BRANCHEMENT
| Câble R02V 4x16 mm² | ML | 20 | P.M.
| Fourreau TPC de 110mm | ML | 20 | P.M.
| Sous total |  |  |  | 0
3.2 | CIRCUIT DE TERRE
| Cuivre nu 25mm² | ML | 30 |  | 0
| Piquets de terre | U | 2 |  | 0
| Barrette de mesure | U | 1 |  | 0
| Conducteur principal de protection | ML | 2 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.3 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Liaison équipotentielle générale | U | 1 |  | 0
| Liaison équipotentielle secondaire | U | 8 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.4 | ARMOIRE DE PROTECTION
| Armoire électrique | U | 1 |  | 0
| Certificat de conformité (consuel) | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Chemin de câble de 150 x 30 | ML | 84 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.8 | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Niveau 0
Sas:
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 1 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 2 |  | 0
| Luminaire type 1a | U | 2 |  | 0
Hall:
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 1 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 3 |  | 0
| Luminaire type 1a | U | 3 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 1 |  | 0
Bureau:
| Simple allumage pour 4 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 2 | U | 4 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 3 |  | 0
Poste de travail PT1 (3 prises 2x16A+T + 2 RJ45 (câblage chiffré
| au chapitre courants faibles)) | U | 2 |  | 0
| Carillon avec bouton de sonnette au portillon extérieur | U | 1 |  | 0
Rangement - buanderie:
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 1 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 1a | U | 1 |  | 0
| Simple allumage pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 1b | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 1 |  | 0
| Prise de courant 2x20A+T (lave-linge) | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x20A+T (sèche-linge) | U | 2 |  | 0
Activités 1:
| Simple allumage pour 4 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 3 | U | 4 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 4 | U | 1 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 4 |  | 0
Infirmerie:
| Simple allumage pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 3 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 2 |  | 0
Poste de travail PT1 (3 prises 2x16A+T + 2 RJ45 (câblage chiffré
| au chapitre courants faibles)) | U | 1 |  | 0
Activités 2:
| Simple allumage pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 3 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 3 |  | 0
Rangement:
| Va-et-vient pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 1b | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 2 |  | 0
Office:
| Va-et-vient pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 5 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 4 |  | 0
| Prise de courant 2x20A+T (four) | U | 1 |  | 0
| Prise de courant 2x20A+T (lave-vaisselle) | U | 1 |  | 0
| Sortie de câble 2x32A+T (cuisson) | U | 1 |  | 0
Salle à manger:
| Va-et-vient pour 8 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 2 | U | 8 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 3 |  | 0
Salon:
| Va-et-vient pour 4 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 1b | U | 4 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 2 |  | 0
Toilette:
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 1 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 1b | U | 1 |  | 0
Séjour:
| Télérupteur 4 boutons pour 7 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 6 | U | 5 |  | 0
| Luminaire type 10 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 6 |  | 0
Bains:
| Simple allumage pour 5 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 7 | U | 5 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 1 |  | 0
Chambres (8):
| Double allumage pour 1 luminaire | U | 8 |  | 0
| Luminaire type 8 | U | 8 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 24 |  | 0
Poste de travail PT2 (3 prises 2x16A+T + 2 RJ45 + 1 TV (câblage
| chiffré au chapitre courants faibles)) | U | 8 |  | 0
Dégagement chambres (3):
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 3 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 3 |  | 0
| Luminaire type 1a | U | 3 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 3 |  | 0
Salle d'eau (4):
| Simple allumage pour 2 luminaires | U | 4 |  | 0
| Luminaire type 7 | U | 8 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 4 |  | 0
Salle d'eau accessible:
| Simple allumage pour 3 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 7 | U | 3 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 2 |  | 0
Niveau 1
Escalier - dégagement:
| Va-et-vient pour 2 luminaires | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 9 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 1 |  | 0
Chambres (2):
| Double allumage pour 1 luminaire | U | 2 |  | 0
| Luminaire type 8 | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 6 |  | 0
Poste de travail PT2 (3 prises 2x16A+T + 2 RJ45 + 1 TV (câblage
| chiffré au chapitre courants faibles)) | U | 2 |  | 0
Toilettes (2):
| Simple allumage pour 2 luminaires | U | 2 |  | 0
| Luminaire type 7 | U | 4 |  | 0
| Prise de courant 2x16A+T | U | 2 |  | 0
WC:
| Détecteur infrarouge y compris câblage | U | 1 |  | 0
| Alimentation de luminaire | U | 1 |  | 0
| Luminaire type 7 | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Alimentation de luminaire (porche + terrasses) | U | 4 |  | 0
| Luminaire type Ext1 | U | 4 |  | 0
| Horloge astronomique | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.10 | FORCE MOTRICE
Plomberie , chauffage, ventilation
| Alimentation VMC simple flux (RO2V 3G1,5mm²) | U | 2 |  | 0
| Alimentation P.A.C. "chauffage" (RO2V 5G25mm²) | U | 1 |  | 0
| Alimentation P.A.C. "rafraichissement" (RO2V 3G4mm²) | U | 1 |  | 0
| Alimentation coffret chauffage (RO2V 3G2,5mm²) | U | 1 |  | 0
| Alimentation micromoteur chauffage (3G1,5mm²) | U | 3 |  | 0
| Alimentation cordon chauffant (3G1,5mm²) | U | 1 |  | 0
| Alimentation ventilateur radiateur ch. étage (RO2V 3G1,5mm²) | U | 2 |  | 0
| Alimentation chauffe-eau (RO2V 5G1,5mm²) | U | 1 |  | 0
Courants faibles
| Alimentation alarme incendie | U | 1 |  | 0
| Alimentation baie de brassage | U | 1 |  | 0
Diverses
| Alimentation volets roulants | U | 20 |  | 0
| Coffret de coupure d'urgence "électricité" | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes de balisage encastrés (BAES+BAEH) | U | 7 |  | 0
| Blocs autonomes de balisage encastrés (BAES) | U | 7 |  | 0
| Câblage de l'ensemble | ML | 135 |  | 0
| Télécommande | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | COURANTS FAIBLES
4.1 | ALARME INCENDIE
| Tableau d'alarme type 1 | U | 1 |  | 0
| Détecteur optique de fumée + socle | U | 25 |  | 0
| Détecteur thermovélocimétrique de fumée + socle | U | 2 |  | 0
| Câblage des détecteurs de fumée | ML | 220 |  | 0
| Indicateur d'action | U | 13 |  | 0
| Câblage des indicateurs d'action | ML | 60 |  | 0
| Déclencheurs manuels | U | 7 |  | 0
| Câblage des déclencheurs manuels | ML | 90 |  | 0
| Diffuseurs sonores | U | 2 |  | 0
| Diffuseurs lumineux | U | 4 |  | 0
| Câblage des diffuseurs sonores et lumineux | ML | 60 |  | 0
| Mise en service et essais | U | 1 |  | 0
| Plan d'implantation matériel SSI | U | 1 |  | 0
| Formation | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
4.2 | TELEPHONE INFORMATIQUE
| Baie de distribution | U | 1 |  | 0
| Câble Cat 6 4P | ML | 720 |  | 0
| Prise RJ 45 | U | 29 |  | 0
| Test et recette | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
4.3 | TELEVISION
| Antenne UHF | U | 1 |  | 0
| Antenne VHF | U | 1 |  | 0
| Antenne satellite (TPS-CANALSAT) | U | 1 |  | 0
| Mat de fixation | U | 1 |  | 0
| Amplificateur large bande | U | 1 |  | 0
| Répartiteur | U | 3 |  | 0
| Câble coaxial | ML | 240 |  | 0
| Prise TV | U | 11 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TVA 20.0 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0