## DPGF
CONSTRUCTION D'UN GITE POUR AUTISTES
Cadre de bordereau
LOT N°9
CHAUFFAGE – VMC
PLOMBERIE - SANITAIRE
Article | Désignation des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Prix total
4 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | APPAREILS SANITAIRES
| Attente EF 14/16 | u | 1
| Attente EF 30/32 | u | 1
| Robinet de puisage 15/21 + purge | u | 1
| Bâti support complet handicapé | u | 2
| Cuvette WC | u | 2
| Barre de relevement | u | 2
| Lave mains complet | u | 2
| Bâti support complet | u | 4
| Cuvette WC | u | 4
| WC complet | u | 1
| Evier 100 x 60 mm avec robinetterie levier ergonomique et vidage sur meuble mélaminé | u | 1
| Attente evier | ens | 1
| Attente MAL | ens | 3
| Vasque à encastrer avec mitigeur et vidage | u | 1
| Baignoire quaryl 170 x750 avec tablier mitigeur thermostatique et vidage | u | 1
| Mitigeur thermostatique et douchette sur barre | u | 5
| Barre d'appui | u | 5
| Siege de douche | u | 1
| Paroi fixe verre securite largeur 700 | u | 1
| Bac à douche 800 x800 compris pieds | u | 2
| Mitigeur thermostatique et douchette sur barre | u | 2
| Paroi fixe verre securite largeur 800 | u | 1
| Barre porte rideau | u | 3
| Rideau PVC M1 | u | 3
| Lavabo complet avec cache siphon | u | 7
| Lavabo ergonomique complet avec cache siphon | u | 1
Sous total 4.1
4.2 | PRODUCTION ECS
| Préparateur ECS | u | 1
| Accessoires de sécurité ( soupape, vase expansion ..) | ens | 1
| Vanne 1/4 tour isolement | ens | 1
| Mitigeur de sortie | u | 1
| Thermomètre à plongeur | u | 2
| Raccordement électrique | ens | 1
sous total 4.2
4.3 | DISTRIBUTION
| Polyéthylène DN 40 | ml
| Raccord polyéthylène | u
| Vanne 1/4 tour | u
| Raccordement sur compteur | ens | 1
Alimentation eau froide et chaude compris pertes, raccords et soudure
| Cuivre écroui 30/32 | ml
| Cuivre écroui 26/28 | ml
| Cuivre écroui 20/22 | ml
| Cuivre écroui 16/18 | ml
| Cuivre écroui 14/16 | ml
| Cuivre écroui 12/14 | ml
| Cuivre écroui 10/12 | ml
| Vanne barrage DN 15 | u
| Vanne barrage DN 20 | u
| Vanne barrage DN 32 | u
| Vanne barrage DN 40 | u
| Clapet antipollution | u | 1
| Détendeur réglable + filtre | ens | 1
| Cordon de maintien en température compris régulateur | ens | 1
Isolation par mousse armaflex 19 mm
| 35 x 19 | ml
| 28 x 19 | ml
| 22 x 19 | ml
| 18 x 19 | ml
| 15 x 19 | ml
sous total 4.3
4.4 | EU EV
| Evacuation WC sur attente en sol | u | 6
| Evacuation baignoire | u | 1
| Evacuation douche | u | 2
| Evacuation evier | u | 1
| Evacuation lavabo sur attente en sol | u | 6
| Evacuation lave mains | u | 3
| Evacuation chauffe eau sur attente sol | u | 1
| Attente EU 50 | u | 1
Tube pvc NF Me compris raccord colle et fixations
| Pvc diam 32 | ml
| Pvc diam 40 | ml
| Pvc diam 50 | ml
| Pvc diam 100 | ml
| Clapet équilibreur de pression D 100 mm | u | 2
sous total 4.4
SOUS TOTAL PLOMBERIE
5 | CHAUFFAGE
5.1 | GENERATEUR
| Pac air / eau puissance nominale 45 kW | u | 1
| support | ens | 1
| Sectionneur | u | 1
| Mise en place et manutention compris gruttage | ens | 1
| Plots antivibratiles | u | 4
| Raccordement condensats par tube pvc 32 mm | ml
| Manchon antivibratiles 40/42 | u
Liaison PAC / ballon en tube cuivre compris soudure, raccords et fixation
| 40/42 | ml
| Cordon chauffant mis hors gel | ml
| Isolation par laine de verre avec revêtement alu | ml
| Raccordement électrique sur attente et cablage | ens | 1
| Percement et fourreau passage | ens | 1
| Mise en service avec PV | ens | 1
sous total 5.1
5.2 | RESEAU PRIMAIRE PAC
| Ballon tampon isolé | u | 1
| Vanne 1/4 tour | u | 3
| Thermomètre à dilatation de liquide | u | 1
| Soupape DN 15 | u | 1
| Dégazeur | u | 1
| Système antigel | ens | 1
Controleur de débit
| Vase d'expansion 35 litres | u | 1
| Vanne 1/4 tour 15/21 | u | 1
| Soupape | ens | 1
| Disconnecteur EA9 DN 15 | u | 1
| Vanne 1/4 tour 15/21 | u | 2
| compteur 15/21 | u | 1
| fitre DN 15 | u | 1
| Manomètre de contrôle | u | 1
| Vanne équilibrage | u | 1
| Vanne 3 voies | u | 1
| Vanne d'isolement | ens | 1
| Pompe de circulation double électronique | u | 1
sous total 5.2
5.3 | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES RESEAU SECONDAIRE
| Collecteur en tube cuivre 50/52 | ens | 1
Circuit 1
| Vanne de vidange DN 15 | u | 2
| Vanne 1/4 tour DN 32 | u | 3
| Vanne d'équilibrage DN32 | u | 1
| Aquastat de sécurité | u | 1
| Ensemble purge | ens | 1
| Vanne 3 voies | ens | 1
| Circulateur électronique | u | 1
Circuit 2
| Vanne de vidange DN 15 | u | 2
| Vanne 1/4 tour DN 25 | u | 3
| Vanne d'équilibrage DN25 | u | 1
| Aquastat de sécurité | u | 1
| Ensemble purge | ens | 1
| Vanne 3 voies | ens | 1
| Circulateur électronique | u | 1
| Isolation des tubes et accessoires sous station par laine de verre 30 mm revêtue par feuille pvc | ens | 1
| Cablage de l'ensemble | ens | 1
sous total 5.3
5.4 | REGULATION
| Régulateur | u | 1
| Sonde extérieure | u | 1
| Sonde de depart | u | 2
| Sonde de retour | u | 1
| Cablage des organes de régulation ( sonde extérieure, sondes de départ ..) | ens | 1
| Mise en service et réglage régulation | ens | 1
sous total 5.4
5.5 | ELECTRICITE
| Armoire de protection et commande | ens | 1
| Cablage des pompes et système compris tube Iro | ens | 1
sous total 5.5
5.6 | PLANCHER CHAUFFANT
Dalle plane en polyuréthane de classe SC1a1Ch, certifiée ACERMI, de marque ROTH système ROTHAFLEX XSOL ou équivalent
| Epaisseur semelle 78 mm résistance R=3,45 m².K/W | m² | 400
| Isolant de bordure avec languette | ml | 500
| Tube PER 20 x 1,9 avec BAO | ml | 1800
| raccords | ens | 1
| Agraphes | ens | 1
| Adjuvant beton | ens | 1
| Collecteurrs | u | 3
| Remplissage et purge du circuit | ens | 1
sous total 5.6
5.7 | RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Alimentation collecteur plancher chauffant compris pertes, raccords et soudure
| Multicouche pré isolé 26 x 3 | ml
Sous total 5.7
5.8 | REGULATION
| Centrale de régulation | u | 1
| Sonde ERP | u | 15
| Moteur thermique | u | 18
| Cablage depuis local technique | ens | 1
Sous total 5.8
5.9 | MISE EN TEMPERATURE
| Montée en température du plancher | ens | 1
Sous total 5.9
5.10 | RAFRAICHISSEMENT
| Groupe extérieur multi split froid 5,3 kW | u | 1
| Console | u | 2
| Plots antivibratiles | u | 4
| Unité murale avec télécommande infra rouge | u | 2
| Support unité intérieure | u
| Liaison frigorifique 1/4; 3/8 avec isolant anti UV | ml
| Chemin de câble pour support | ml
| Fourreau de liaison | ens | 1
| Liaisons électriques 4 G2,5 mm² | ml
| Raccordement électrique groupe extérieure | ens | 1
| Sectionneur de proximité | u | 1
| Raccordement condensat en gaine annelée | ens | 1
| Réseau vidange pvc 32 mm avec siphon de parcours | ml
| Tirage au vide | ens | 1
| Ajustement charge frigorifique | ens | 1
| Mise en service et réglage | ens | 1
Sous total 5.10
SOUS TOTAL CHAUFFAGE
6 | VENTILATION
6.1 | OFFICE
| Caisson de hotte en acier inox 1400 x 800 | ens | 1
| Grille circulaire 315 mm | u | 1
| Hotte à encastrer 600 m3/h | u | 1
Gaine spiralée soufflage et reprise compris accessoires et fixations
| 200 mm | ml
| 160 mm | ml
| Grille murale | ens | 1
| Sortie en toiture | ens | 1
sous total 6.1
6.2 | SANITAIRE CHAMBRES
| Caisson d'extraction | u | 1
| Manchettes souples | u | 2
| Support dalle + résiliant | ens | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
| Bouches d'extraction autoréglable 45m3/h | u | 6
| Entrées d'air 30m3/h | u | 8
Gaine spiralée compris accessoires et fixations
| 160 mm | ml
| 125 mm | ml
| Flexible M0 125 mm | ml
| Sortie toiture | u | 1
Sous total 6.2
6.3 | SANITAIRE LOCAUX SOCIAUX
| Caisson d'extraction | u | 1
| Manchettes souples | u | 2
| Support dalle + résiliant | ens | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
| Bouches d'extraction autoréglable 30m3/h | u | 2
| Bouches d'extraction autoréglable 45m3/h | u | 2
| Bouches d'extraction autoréglable 60m3/h | u | 2
| Bouches d'extraction autoréglable 90m3/h | u | 1
| Entrées d'air 30m3/h | u | 1
| Entrées d'air 45m3/h | u | 3
Gaine spiralée compris accessoires et fixations
| 160 mm | ml
| 125 mm | ml
| Flexible M0 125 mm | ml
| Clapet CF | u
| Grille de rejet | ens | 1
Sous total 6.3
SOUS TOTAL VENTILATION
RECAPITULATIF
CHAUFFAGE
VENTILATION
PLOMBERIE
EXE ESSSAIS DOE
TOTAL GENERAL H.T
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
La mission du BET Fluides étant une mission de base , le bordereau de prix est fourni à titre indicatif
L'entreprise devra réaliser étude d'execution complète et prévoir l'ensemble du matériel nécessaire